## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA CNPJ: 45.111.952/0001-10
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
2 |  |  |  |  | PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 28
[5 empty] | Data Abertura: 17/11/2023 Hrs: 09:30 | Data Abertura: 17/11/2023 Hrs: 09:30
[5 empty] | Local Entrega: ADMINISTRAÇÃO, BAIRRO PROGRESSO | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 28 | 2023 | 1 | 1 | Lanceta para punção manual com GAUGE 28G com profundidade de até 1,5 x 0,36mm (Lancetas de punção manual utilizadas para obter amostra de sangue capilar para exames de diagnóstico como glicose. Dispensa o uso da caneta lancetadora, agulha com bisel trifacetado e ultra afiado e siliconizado que permite maior facilidade de penetração. A agulha nunca fica visível e não pode ser reutilizado. - Sistema de punção automático com trava de segurança. | 40000 | UN |  | 0
13 | 28 | 2023 | 2 | 2 | Tiras com área reagente para verificação de glicemia capilar através de qualquer metodologia enzimática, observando o *alerta da ANVISA 1596. A faixa de medição deverá estar entre 20 e 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl, o resultado deve ser obtido em até 10 segundos após aplicação do sangue total na tira, não permitindo contato do sangue com aparelho monitor evitando infecção cruzada. As tiras poderão estar embaladas em frascos com 25 ou 50 tiras cada, constando identificação externa de dados, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e número de registro no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. A empresa vencedora deverá se comprometer em fornecer por doação ou comodato, 300 monitores (glicosímetros) com Software em português, com memória de no mínimo 500 medições, além de conectividade com outros aparelhos e aplicativos destinados a fazer o monitoramento do paciente, em conformidade com **ISSO 15197 de 2013, estar ciente de que o fornecimento dos mesmos não está atrelado à aquisição de qualquer quantidade de tiras, além de fazer reposição imediata de aparelhos com defeitos. Os aparelhos devem vir acompanhados de pilhas ou baterias compatíveis. | 90000 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável